## CONTROPULSATORE
CONTROPULSATORE AORTICO
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DEL MODELLO OFFERTO
ANNO DI COSTRUZIONE DELL'APPARECCHIATURA OFFERTA
N. APPARECCHI INSTALLATI IN ITALIA
N. APPARECCHI INSTALLATI IN LOMBARDIA
QUANTITA' |  | 1
DESTINAZIONE D'USO | Dipartimento Chirurgico del Presidio San Carlo Borromeo | EMODINAMICA - PRESIDIO SAN PAOLO
|  |  |  | REQUISITI | REQUISITI CONFIGURAZIONE OFFERTA
SISTEMA COMPOSTO DA DISPLAY, MODULO DI CONTROLLO E UNITÀ PNEUMATICA PER GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO PALLONCINO A CIRCUITO CHIUSO CON IMPIEGO DI GAS ELIO |  |  |  | Sì
TIPOLOGIA DISPLAY |  |  |  | Specificare
DIMENSIONI DISPLAY |  |  |  | Specificare
RISOLUZIONE |  |  |  | Specificare
TOUCHCREEN |  |  |  | Sì/No (specificare)
UNITÀ PNEUMATICA PER GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO PALLONCINO |  |  |  | Descrivere sistema
SISTEMA DI RIMOZIONE DELLA CONDENSA |  |  |  | Descrivere
APPARECCHIATURA IDONEA AL TRASPORTO INTRA ED EXTRA OSPEDALIERO DOTATA DI MANIGLIE E RUOTE |  |  |  | Sì
DESCRIVERE LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA NELLA FASE DI TRASPORTO |  |  |  | Descrivere
AUTONOMIA BATTERIA IN FASE DI TRASPORTO |  |  |  | Specificare
AUTONOMIA ELIO IN FASE DI TRASPORTO |  |  |  | Specificare
FUNZIONAMENTO CON CATETERI STANDARD ED A FIBRE OTTICHE |  |  |  | Sì
MODALITA' DI CALIBRAZIONE CON CATETERE TRADIZIONALE |  |  |  | Descrivere
MODALITA' DI CALIBRAZIONE CON CATETERE A FIBRA OTTICA |  |  |  | Descrivere
DOTATO DI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO AUTOMATICO E MANUALE |  |  |  | Sì
PRECISARE LE FUNZIONALITA' GESTITE IN MODO AUTOMATICO |  |  |  | Elencare
PRECISARE LE FUNZIONALITA' GESTITE IN MODO MANUALE SENZA PERDITA DEGLI AUTOMATISMI DELL'APPARECCHIATURA |  |  |  | Elencare
DOTATO DI SISTEMA AUTOMATICO DI SINCRONIZZAZIONE E REGOLAZIONE DI FREQUENZA |  |  |  | Sì (descrivere)
DOTATO DI SELEZIONE AUTOMATICA DEL SEGNALE FISIOLOGICO MIGLIORE |  |  |  | Sì (descrivere)
PRESENZA DI MODULO INTEGRATO ECG A 3 DERIVAZIONI CON CAVO PAZIENTE |  |  |  | Sì
PRESENZA DI MODULO DI PRESSIONE ARTERIOSA COMPLETO DI TRASDUTTORE DI PRESSIONE ARTERIOSA |  |  |  | Sì
DOTATO DI PANNELLO DI CONTROLLO E DI COMANDO DI FACILE UTILIZZO DA PARTE DELL’OPERATORE |  |  |  | Sì
PRESENZA DI SISTEMI DI ALLARMI ACUSTICI E VISIVI PER: |  |  |  | Sì
|  | PERDITA DEL TRIGGER (SEGNALE DI SINCRONISMO), |  | Sì
|  | DISCONNESSIONE SONDA, |  | Sì
|  | PRESSIONE DEL PALLONE |  | Sì
|  | PERDITE DI GAS |  | Sì
|  | ALTRO |  | Specificare
ALLARMI SILENZIABILI |  |  |  | Sì/No (Specificare)
LIVELLO SONORO ALLARME REGOLABILE |  |  |  | Sì/No (Specificare)
SISTEMI DI SICUREZZA |  |  |  | Descrivere
POSSIBILITÀ DI AVVIAMENTO ALL’ACCENSIONE IN MODALITÀ RAPIDA |  |  |  | Sì (specificare in sec)
POSSIBILITÀ DI VISUALIZZARE SU MONITOR A COLORI: |  |  |  | Sì
|  | FORME D’ONDA E VALORI DEI SEGNALI DI PRESSIONE, |  | Sì
|  | FORME D’ONDA DEL SEGNALE ECG, DERIVAZIONE E FREQUENZA CARDIACA, |  | Sì
|  | ALLARMI RELATIVI A GESTIONE DELLA TERAPIA NEI CATETERI |  | Sì
|  | ALTRO |  | Specificare
|  | PARAMETRI VISUALIZZABILI |  | Specificare
|  | GRAFICI VISUALIZZABILI |  | Specificare
|  | SCHERMATE PERSONALIZZABILI |  | Specificare
DOTATO DI SOFTWARE PER: |  |  |  | Sì
|  | GESTIONE PARAMETRI MONITORATI |  | Sì
|  | GESTIONE SEGNALE DI PRESSIONE |  | Sì
|  | CALIBRAZIONE MANUALE DA PARTE DELL'OPERATORE |  | Sì
REGISTRO EVENTI |  |  |  | Specificare
DOTATO DI PROTEZIONI DALLA SCARICA DA DEFIBRILLATORE E INTERFERENZA ELETTROBISTURI |  |  |  | Sì (specificare)
ALIMENTAZIONE A RETE |  |  |  | Sì
ALIMENTAZIONE A BATTERIA RICARICABILE CON AUTONOMIA NON INFERIORE AD 1 ORA |  |  |  | Sì (specificare durata)
TIPOLOGIA BATTERIA |  |  |  | Specificare
BATTERIE ESTRAIBILI |  |  |  | Sì/No (Specificare)
TEMPO DI RICARICA |  |  |  | Specificare
INDICATORE DI CARICA DELLA BATTERIA |  |  |  | Sì/No (Specificare)
| caratteristiche elettriche: | CARATTERISTICHE ELETTRICHE: | TENSIONE | 220 V monofase
|  |  | FREQUENZA | 50 Hz
|  |  | SPINA | Specificare
|  | PESO |  | Specificare in Kg
|  | PESO DURANTE IL TRASPORTO |  | Specificare in Kg
|  | DIMENSIONI |  | Specificare
|  |  | LARGHEZZA | Specificare [cm]
|  |  | ALTEZZA | Specificare [cm]
|  |  | PROFONDITA' | Specificare [cm]
| altro: | ALTRO:
ACCESSORI OPZIONALI |  |  |  | Specificare
MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO |  |  |  | Specificare
INDICARE SE NECESSARI ACCESSORI/CONSUMABILE "DEDICATI" |  |  |  | Specificare
INDICARE SE UTILIZZABILE CON CATETERI TRADIZIONALI PRODOTTI DA ALTRE DITTE |  |  |  | Sì/No (specificare se con raccordi)
INDICARE SE UTILIZZABILE CON CATETERI A FIBRA OTTICA PRODOTTI DA ALTRE DITTE |  |  |  | Sì/No (specificare se con raccordi)
CONFORMITA' ALLE NORMATIVE
| LA DITTA DOVRA' FORNIRE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SECONDO LA DIRETTIVA CE 2007/47 (O CE 93/42) DELL'INTERO SISTEMA OFFERTO | LA DITTA DOVRA' FORNIRE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SECONDO LA DIRETTIVA CE 2007/47 (O CE 93/42) DELL'INTERO SISTEMA OFFERTO |  | Sì
| NORMATIVA CEI | NORMATIVA CEI |  | Specificare
| IL SISTEMA DEVE ESSERE CORREDATO DEL MANUALE D'USO IN LINGUA ITALIANA | IL SISTEMA DEVE ESSERE CORREDATO DEL MANUALE D'USO IN LINGUA ITALIANA |  | Sì
DESCRIZIONE ASSITENZA TECNICA IN GARANZIA
| DITTA PER ASSISTENZA TECNICA | DITTA PER ASSISTENZA TECNICA
| DURATA | DURATA |  | >= 24 mesi (specificare)
| FULL RISK | FULL RISK |  | Sì
|  | N° GUASTI |  | illimitati
| tempo di intervento | TEMPO DI INTERVENTO |  | Specificare
| tempo di risoluzione guasto | TEMPO DI RISOLUZIONE GUASTO |  | Specificare
| tempo massimo di approvvigionamento ricambi | TEMPO MASSIMO DI APPROVVIGIONAMENTO RICAMBI |  | Specificare
|  | FORNITURA DI APPARECCHIATURE SOSTITUTIVE SE GUASTO PROLUNGATO |  | Specificare
| UPGRADE HARDWARE E SOFTWARE | UPGRADE HARDWARE E SOFTWARE |  | come da indicazione del produttore
| NUMERO DI VISITE MANUTENZIONE PREVENTIVA | NUMERO DI VISITE MANUTENZIONE PREVENTIVA |  | Si (specificare periodicità)
| VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA SECONDO NORMATIVA CEI VIGENTE | VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA SECONDO NORMATIVA CEI VIGENTE |  | almeno annuale (specificare)
| ASSISTENZA TECNICA EFFETTUATA | ASSISTENZA TECNICA EFFETTUATA | DA PROPRIO PERSONALE | Specificare
|  |  | TRAMITE ALTRE AZIENDE (SPECIFICARE) | Specificare
|  |  | ALTRO (SPECIFICARE) | Specificare
| CENTRO ASSISTENZA CON MAGAZZINO RICAMBI PIU' VICINO | CENTRO ASSISTENZA CON MAGAZZINO RICAMBI PIU' VICINO |  | Specificare
| NUMERI DI TECNICI ADDETTI ALL'ASSISTENZA PER QUESTE APPARECCHIATURE IN ZONA | NUMERI DI TECNICI ADDETTI ALL'ASSISTENZA PER QUESTE APPARECCHIATURE IN ZONA |  | Specificare
LA DITTA DOVRA' FORNIRE TUTTO CIO' CHE RISULTA NECESSARIO PER LA COMPLETA INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DELL'APPARECCHIATURA OFFERTA E PER LA SUCCESSIVA FORMAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATORE |  |  |  | Si
| DESCRIVERE FORMAZIONE FORNITA (GIORNI..) | DESCRIVERE FORMAZIONE FORNITA (GIORNI..) |  | Specificare
IL SISTEMA DOVRA' ESSERE COMPLETO DI TUTTO QUANTO NECESSARIO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO (TRASDUTTORI PLURIUSO, ECC.) |  |  |  | Si (elencare)
LA DITTA DOVRA INDICARE IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE NEL REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI DEL SISTEMA OFFERTO, COME INDICATO NEL DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 2009 |  |  |  | Si (INDICARE NUMERO REPERTORIO di tutte le apparecchiature)
TIMBRARE E FIRMARE OGNI PAGINA DEL PRESENTE QUESTIONARIO
IN FASE DI ACCETTAZIONE POTRA’ ESSERE RICHIESTA LA DIMOSTRAZIONE DI OGNI CARATTERISTICA TECNICA, MISURABILE O RILEVABILE, DICHIARATA NEL QUESTIONARIO