## REQUISITI TECNICI
LOTTO | sub lotto | REQUISITI TECNICI SPECIFICI | FABB. ASST SANTI PAOLO E CARLO 12 MESI | FABB. ASST SANTI PAOLO E CARLO 5 ANNI | FABB. ASST LODI 12 MESI | FABB. ASST DI LODI 5 ANNI | FABB. ASST NORD MILANO 12 ANNUI | FABB 5 ANNI ASST NORD | FABB. ASST OVEST MILANESE 12 MESI | FABB 5 ANNI ASST OVEST | FABB. ASST/IRCCS RHODENSE 12 MESI | FABB. 5 ANNI ASST RHODENSE | FABB. POLICLINICO 12 MESI | fabb. Policlinico 5 anni | FABB. NIGUARDA 12 MESI | FABB. NIGUARDA 5 ANNI | FABB. ASST FBF SACCO 12 MESI | FABB. 5 ANNI FBF-SACCO | PREZZO A BASE D'ASTA Ma quuesti li avevi indicati? Sono i prezzi a sub base d0asta? Ma non avevano detto di non metterli per lasciare più margine agli OEC | totale sub base d'asta ASST SPC | TOTALE FABB DI TUTTI GLI ENTI | BASE D'ASTA SPC | totale sub base d'asta ASST Lodi | BASE D'ASTA ASST Lodi | totale sub base d'asta ASST NORD | BASE D'ASTA ASST NORD | totale sub base d'asta ASST OVEST MILANESE | BASE D'ASTA ASST OVEST MILANESE | totale sub base d'asta ASST RHODENSE | BASE D'ASTA ASST RHODENSE | totale sub base d'asta POLICLINICO | BASE D'ASTA POLICLINICO | totale sub base d'asta NIGUARDA | BASE D'ASTA POLICLINICOPOLICLINICO | BASE D'ASTA NIGUARDA | totale sub base d'asta ASST FBF/SACCO | BASE D'ASTA ASST FBF/SACCO | TOTALE A BASE D'ASTA |  | ADESIONE POSTUMA 50% | TOTALE CON ADESIONE | IMPORTO 20% | FORNITURE COMPLEMENTARI 30% | IMPORTO RINNOVO 12 MESI | IMPORTO PROROGA 6 MESI | TOTALE APPALTO | CUZIONE DEL 2% | VALORE ANNUO A BASE D'ASTA | REQUISITI DI IDONEITA' PARI AL 50% DEL VALORE ANNUO | CONTRIBUTO ANAC | CIG DELLA GARA N. 8822651 | OPZIONI
1 |  | Lente intraoculare da sacco (IOL) asferica pieghevole in materiale acrilico idrofobo a basso contenuto di acqua con filtro UV e filtro per luce BLU | 2600 | 13000 | 2500 | 12500 | 2100 | 10500 | 500 | 2500 | 2600 | 13000 | 2500 | 12500 | 1400 | 7000 | 4600 | 23000 | 69 | 897000 | 94000 | 897000 | 862500 | 862500 | 724500 | 724500 | 172500 | 172500 | 897000 | 897000 | 862500 | 862500 | 483000 | 862500 | 483000 | 1587000 | 1587000 | 6486000 | 648600 | 3243000 | 9729000 | 1945800 | 2918700 | 2334960 | 1400976 | 18329436 | 129720 | 1297200 | 648600 | 200 | 9516926FC4 | 11843436 | 648600
|  | • Materiale acrilico idrofobo con contenuto di acqua inferiore al 3% • Design della lente monopezzo e monomateriale, a completa zona ottica • Filtro UV di almeno 375 nm e filtro per luce BLU fino a 550 nm • Lente planare con anse a C o L modificate e piatto sullo stesso piano ottico • Lunghezza totale della IOL circa 13,0 mm con zona ottica di 6,0 mm circa • Indice di rifrazione di almeno 1,45 • IOL preferibilmente precaricata su iniettore monouso sterile per incisioni da 2,2 mm a 2,75 mm • Poteri diottrici da 6,0D a 30,0D con incrementi di 0,5D | [36 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| . | Eventuali ulteriori dispositivi non previsti che si ritiene di proporre perche' riferiti al presente lotto ancorche' non soggetti a valutazione economica e non ricompresi nel valore presunto del lotto | [44 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | Lente intraoculare da sacco (IOL) TRE PEZZI sferica pieghevole in materiale acrilico idrofobo a basso contenuto di acqua con filtro UV | 80 | 400 | 238 | 1190 | 50 | 250 | NO | 0 | 80 | 400 | 80 | 400 | 35 | 175 | 300 | 1500 | 65 | 26000 | 4315 | 26000 | 77350 | 77350 | 16250 | 16250 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 11375 | 26000 | 11375 | 97500 | 97500 | 280475 | 28047.5 | 140237.5 | 420712.5 | 84142.5 | 126213.75 | 100971 | 60582.6 | 792622.35 | 5609.5 | 56095 | 28047.5 | 70 | 95169557B5 | 512147.35
|  | • Materiale piatto ottico acrilico idrofobo con contenuto di acqua inferiore al 3% • Design della lente tre pezzi con anse in PMMA, a completa zona ottica • Filtro UV di almeno 375 nm e filtro per luce BLU fino a 550 nm • Lente angolata 5-10% con anse a L o C modificate • Lunghezza totale della IOL di circa 13,0 mm con zona ottica di 6,0 mm • Indice di rifrazione di almeno 1,45 • IOL iniettabile con iniettore sterile monouso o iniettore pluriuso con cartuccia monouso inclusa • Poteri diottrici da -5,0D a +5,0 con incrementi di 1D e da 6,0D a 30,0D con incrementi di 0,5 | [13 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0
| . | Eventuali ulteriori dispositivi non previsti che si ritiene di proporre perche' riferiti al presente lotto ancorche' non soggetti a valutazione economica e non ricompresi nel valore presunto del lotto | [13 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | Lente intraoculare da sacco (IOL) TORICA pieghevole asferica per la correzione dell’astigmatismo | 50 | 250 |  | 0 | 20 | 100 | NO | 0 | 30 | 150 | 150 | 750 | 10 | 50 | 30 | 150 | 260 | 65000 | 1450 | 65000 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 39000 | 39000 | 195000 | 195000 | 13000 | 195000 | 13000 | 39000 | 39000 | 377000 | 37700 | 188500 | 565500 | 113100 | 169650 | 135720 | 81432 | 1065402 | 7540 | 75400 | 37700 | 140 | 9517009446 | 688402
|  | • Materiale acrilico idrofobo con contenuto di acqua inferiore al 3% • Design della lente monopezzo e monomateriale, a completa zona ottica • Filtro UV di almeno 375 nm e filtro per luce BLU fino a 550 nm • Lente planare con anse a C o L modificate e piatto sullo stesso piano ottico • Lunghezza totale della IOL 13,0 mm con zona ottica di 6,0 mm • Indice di rifrazione di almeno 1,45 • IOL iniettabile con iniettore sterile monouso o iniettore pluriuso con cartuccia monouso inclusa • Poteri diottrici da 6,0D a 30,0D con incrementi di 0,5D e da 31,0D a 34,0 con incrementi di 1,0D • Poteri diottrici del cilindro (piano corneale) da 0.68D a 4.11D | [13 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0
| . | Eventuali ulteriori dispositivi non previsti che si ritiene di proporre perche' riferiti al presente lotto ancorche' non soggetti a valutazione economica e non ricompresi nel valore presunto del lotto | [44 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | Lente EDOF (Extended Depth Of Focus) da sacco (IOL) monopezzo pieghevole asferica a profondita’ di fuoco esteso | 20 | 100 |  | 0 | 10 | 50 | NO | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 10 | 50 | 0 | 0 | 475 | 47500 | 300 | 47500 | 0 | 0 | 23750 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 47500 | 23750 | 47500 | 23750 | 0 | 0 | 142500 | 14250 | 71250 | 213750 | 42750 | 64125 | 51300 | 30780 | 402705 | 2850 | 28500 | 14250 | 35 | 95170359B9 | 260205
|  | • Materiale acrilico idrofobo con contenuto di acqua inferiore al 3% • Design della lente monopezzo e monomateriale, a completa zona ottica con zona centrale dedicata al fuoco esteso • Zona ottica centrale di 2.0-2.4 mm a profondità di fuoco estesa rispondente ai requisiti AAO Consensus Statement 2015 • Filtro UV e filtro per luce BLU • Lente planare con anse a C o L modificate e piatto sullo stesso asse ottico • Lunghezza totale della IOL di circa 13,0 mm con zona ottica di 6,0 mm • Indice di rifrazione di almeno 1,45 • IOL iniettabile con iniettore sterile monouso o iniettore pluriuso con cartuccia monouso inclusa • Poteri diottrici da 10,0D a 30,0D con incrementi di 0,5D | [44 empty] | 0 | 0 | 0
| . | Eventuali ulteriori dispositivi non previsti che si ritiene di proporre perche' riferiti al presente lotto ancorche' non soggetti a valutazione economica e non ricompresi nel valore presunto del lotto | [44 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | Lente EDOF (Extended Depth Of Focus) da sacco (IOL) monopezzo TORICHE pieghevole asferica a profondita’ di fuoco esteso | 10 | 50 |  | 0 |  | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 5 | 25 | 0 | 0 | 615 | 30750 | 125 | 30750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 15375 | 30750 | 15375 | 0 | 0 | 76875 | 7687.5 | 38437.5 | 115312.5 | 23062.5 | 34593.75 | 27675 | 16605 | 217248.75 | 1537.5 | 15375 | 7687.5 | 20 | 9517083158 | 140373.75
|  | • Materiale acrilico idrofobo con contenuto di acqua inferiore al 3% • Design della lente monopezzo e monomateriale, a completa zona ottica con zona centrale dedicata al fuoco esteso • Zona ottica centrale di 2.0-2.4 mm a profondità di fuoco estesa rispondente ai requisiti AAO Consensus Statement 2015 • Filtro UV di almeno 375 nm e filtro per luce BLU fino a 550 nm • Lente planare con anse a C o L modificate e piatto sullo stesso asse ottico • Lunghezza totale della IOL circa 13,0 mm con zona ottica di 6,0 mm • Indice di rifrazione di almeno 1,45 • IOL iniettabile con iniettore sterile monouso o iniettore pluriuso con cartuccia monouso inclusa • Poteri diottrici da 10,0D a 30,0D con incrementi di 0,5D • Poteri diottrici del cilindro da 1,03D a 2,66D al piano corneale | [44 empty] | 0 | 0 | 0
| . | Eventuali ulteriori dispositivi non previsti che si ritiene di proporre perche' riferiti al presente lotto ancorche' non soggetti a valutazione economica e non ricompresi nel valore presunto del lotto | [44 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  | Lente intraoculare da fissazione sclerale (IOL) pieghevole in materiale acrilico idrofilo sutureless | 30 | 150 | 5 | 25 |  | 0 | 7 | 35 | 30 | 150 | 40 | 200 | 15 | 75 | 20 | 100 | 190 | 28500 | 735 | 28500 | 4750 | 4750 | 0 | 0 | 6650 | 6650 | 28500 | 28500 | 38000 | 38000 | 14250 | 38000 | 14250 | 19000 | 19000 | 139650 | 13965 | 69825 | 209475 | 41895 | 62842.5 | 50274 | 30164.4 | 394650.9 | 2793 | 27930 | 13965 | 35 | 951713081F | 255000.9
|  | • Materiale acrilico idrofilo (circa 25% H2O) con superficie idrofobica (evitare possibili interazioni con prodotti tamponanti) • Design della lente monopezzo e monomateriale • Filtro UV di almeno 375 nm (colore giallo) • Lente angolata 10° con anse a biscotto e plug di fissaggio sclerale • Lunghezza totale della IOL circa 13 mm con zona ottica di circa 6,5 mm • Indice di rifrazione di almeno 1,46 • IOL iniettabile con iniettore monouso sterile per incisioni da 2,2 mm a 2,75 mm • Poteri diottrici da - 5,0D a +40,0D con incrementi di 0,5D > tra +15D a +25D e con incrementi di 1D nei restanti poteri | [13 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
| . | Eventuali ulteriori dispositivi non previsti che si ritiene di proporre perche' riferiti al presente lotto ancorche' non soggetti a valutazione economica e non ricompresi nel valore presunto del lotto | [44 empty] | 0 | 0 | 0
7 |  | Lente intraoculare da Camera Anteriore (IOL) in PMMA in materiale acrilico idrofobo | 10 | 50 | 25 | 125 | 10 | 50 | NO | 0 | 10 | 50 | 5 | 25 | 0 | 0 | 10 | 50 | 120 | 6000 | 350 | 6000 | 15000 | 15000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 6000 | 6000 | 42000 | 4200 | 21000 | 63000 | 12600 | 18900 | 15120 | 9072 | 118692 | 840 | 8400 | 4200 | ESENTE | 9517156D92 | 76692
|  | • Materiale acrilico idrofobo • Design della lente monopezzo e monomateriale • Filtro UV di almeno 375 nm • Lente planare con anse Kelman • Lunghezza totale della IOL circa 13,0 mm con zona ottica di circa 5,5 mm • Indice di rifrazione di almeno 1,45 • Poteri diottrici da 5,0D a 30,0D con incrementi di 0,5D | [15 empty] | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  | Sostanze viscoelastiche per chirurgia oftalmica (OVD) | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 9517181237 | 0
| a | Siringa da 0,85 ML con luer lock comprensivo di anello di sicurezza e cannula da iniezione fluidi viscosi da 27G contenente sostanza viscoelastica composta da Sodio Ialuronato almeno 1%, peso molecolare di 2 milioni di dalton, preparato sterile apirogeno per chirurgia endoculare o equivalente. | 2000 | 10000 | 1000 | 5000 |  | 0 | NO | 0 | 2350 | 11750 | 500 | 2500 | 250 | 1250 | 5000 | 25000 | 15 | 150000 | 55500 | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 176250 |  | 37500 | 18750 | 37500 | 18750 |  | 375000 | 832500 |  | 416250 | 1248750 | 249750 | 374625 | 299700 | 179820 | 2352645 | 16650 | 166500 | 83250 | 140 |  | 1520145
| . | Eventuali ulteriori dispositivi non previsti che si ritiene di proporre perche' riferiti al presente lotto ancorche' non soggetti a valutazione economica e non ricompresi nel valore presunto del lotto | [12 empty] | 250 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | Coloranti | [44 empty] | 0 | 0 | 0
| a | Colorante tissutale per la colorazione delle membrane retiniche, della membrana limitante interna e delle proliferazioni vitroretiniche composto da una soluzione sterile di Blu di Metilene (Trypan Blu) e di brilliant blue g (blu brillante g) o Blulife o equivalente sciolti in un tampone fosfato fisiologico di cloruro di sodio. Siringa preriempita in vetro sterile da circa 2 ml contenente circa 0,5 ml di soluzione. | 80 | 400 | 160 | 800 |  | 0 | NO | 0 | 70 | 350 | 120 | 600 | 60 | 300 | 320 | 1600 | 55 | 22000 | 4050 | 22000 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19250 | 19250 | 33000 | 33000 | 16500 | 33000 | 16500 |  | 88000 | 222750 | 22275 | 111375 | 334125 | 66825 | 100237.5 | 80190 | 48114 | 629491.5 | 4455 | 44550 | 22275 | 70 | 9517212BC9 | 406741.5
| . | Eventuali ulteriori dispositivi non previsti che si ritiene di proporre perche' riferiti al presente lotto ancorche' non soggetti a valutazione economica e non ricompresi nel valore presunto del lotto | [44 empty] | 0 | 0 | 0
10 |  | Olio di Silicone | [44 empty] | 0 | 0 | 0
| . | Soluzione incolore omogenea composta da miscela di Polyametylnoxane ultrapurificato 69,5% e da Perfluorohexylottane ultrpurificato al 30,5%. Chimicamente e fisiologicamente inerte con viscosità di circa 1.400 mPas. Olio di silicone pesante. Solubilità in acqua non miscelabile. Siringa opzionaIe con disponibilità del tubo di connessione monouso per i fluidi viscosi compatibile con gli strumenti in uso (Constellation di Alcon) o equivalente. | 30 | 150 | 40 | 200 |  | 0 | NO | 0 | 30 | 150 | 20 | 100 | 5 | 25 | 80 | 400 | 216 | 32400 | 1025 | 32400 | 43200 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 32400 | 21600 | 21600 | 5400 | 21600 | 5400 | 86400 | 86400 | 221400 | 22140 | 110700 | 332100 | 66420 | 99630 | 79704 | 47822.4 | 625676.4 | 4428 | 44280 | 22140 | 70 | 9517238141 | 404276.4
| . | Eventuali ulteriori dispositivi non previsti che si ritiene di proporre perche' riferiti al presente lotto ancorche' non soggetti a valutazione economica e non ricompresi nel valore presunto del lotto | [44 empty] | 0 | 0 | 0
11 |  | Ago monouso sterile punta tronca con manipolo in plastica | [44 empty] | 0 | 0 | 0
| . | Ago monouso sterile, punta tronca. Manipolo in plastica, ergonomico, con cursore per manovrare estensibilità, dotato nella parte prossimale di cannula in silicone (o altro materiale idoneo) flessibile, coassiale, con terminale atto al raccordo con i comuni sistemi di infusione/aspirazione o equivalente. Diametro: 23 G con parte estensibile 41 G. Lunghezza: 30 mm | 50 | 250 | 10 | 50 |  | 0 | NO | 0 | 30 | 150 | 10 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 98 | 24500 | 500 | 24500 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 4900 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 4900 | 24500 | 73500 | 14700 | 22050 | 17640 | 10584 | 138474 | 980 | 9800 | 4900 | ESENTE | 9517265787 | 89474
12 |  | Microbisturi oftalmici | [12 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| a | Microbisturi monouso sterile retto 15° - 30° - 45° con lama in acciaio inox di qualità medicale, atossico,antiriflesso, punta della lama a lancia. Confezione singola, sterile | 800 | 4000 | 40 | 200 | 360 | 1800 | NO | 0 | 400 | 2000 | 800 | 4000 | 800 | 4000 | 300 | 1500 | 4 | 16000 | 17500 | 17500 | 800 | 1800 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 8000 | 9500 | 16000 | 28500 | 16000 | 17500 | 17500 | 6000 | 6000 | 88000 | 8800 | 44000 | 132000 | 26400 | 39600 | 31680 | 19008 | 248688 | 1760 | 17600 | 8800 | 20 | 9517311D7B | 160688
| b | Microbisturi monouso, sterile, angolato, per faco, con lama appuntita in acciaio inox, di qualità medicale, atossico, satinato, antiriflesso, ultrasottile, calibri vari (almeno 2,4mm) | 60 | 300 | 40 | 200 |  | 0 | NO | 0 | 60 | 300 | 500 | 2500 | 60 | 300 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 3600 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 1500 |  | 12500 |  | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| . | N.B. Il manico dei bisturi deve avere caratteristiche antiscivolo, un supporto tra lama e manico e deve essere in materiale termoresistente e di misura tale da rendere agevole l'impugnatura. | [36 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13 |  | Strumentario chirurgico monouso | [36 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| a | Pinza serrafili sterile monouso curva in acciaio inossidabile utilizzata in chirurgia della cataratta per tenere l'ago e il monofilamento | 200 | 1000 |  | 0 |  | 0 | NO | 0 | 100 | 500 |  | 0 |  | 0 | 360 | 1800 | 22 | 22000 | 3300 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 44000 | 0 | 38500 | 0 | 76000 | 0 | 39600 | 39600 | 247600 | 24760 | 123800 | 371400 | 74280 | 111420 | 89136 | 53481.6 | 699717.6 | 4952 | 49520 | 24760 | 70 | 951733407A | 452117.6
| b | Pinza sterile monouso per capsuloressi in acciaio in acciaio inossidabile indicata durante la chirurgia della cataratta per effettuare la capsuloressi del sacco capsulare. Ampiezza massima manico 10mm. | 200 | 1000 |  | 0 |  | 0 | NO | 0 | 100 | 500 | 50 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 22000 | 1750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11000 |  | 5500 |  | 0 |  |  | 0
| c | Portaghi sterile monouso curvo senza arresto da 145 mm in acciaio inossidabile per chirurgia oftalmica | 200 | 1000 |  | 0 |  | 0 | NO | 0 | 100 | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 22000 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| d | Pinza sterile monouso corneale modello Bonn in acciaio inossidabile utilizzata durante la chirurgia della cataratta per tenere aperto l'occhio | 200 | 1000 |  | 0 |  | 0 | NO | 0 | 100 | 500 | 300 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 22000 | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11000 |  | 33000 |  | 0 |  |  | 0
14 |  | Cannula monouso sterile per chirurgia retinica mini invasiva | [44 empty] | 0 | 0 | 0
| . | Cannula monouso sterile per chirurgia retinica mini invasiva per la simultanea infusione di liquidi densi e aspirazione dei fluidi intraoculari. In acciaio inossidabile ad uso medicale, con provata biocompatibilità. Attacco universal L/L. Il doppio foro consente al chirurgo di mantenere costante la pressione intraoculare durante l'iniezione. Le Cannule vengono fornite sterili in blister singoli o equivalente. | 100 | 500 | 280 | 1400 |  | 0 | NO | 0 | 50 | 250 | 100 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 8000 | 2650 | 8000 | 22400 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 42400 | 4240 | 21200 | 63600 | 12720 | 19080 | 15264 | 9158.4 | 119822.4 | 848 | 8480 | 4240 | ESENTE | 95173941FD | 77422.4
15 |  | Trapano e punches corneali | [44 empty] | 0 | 0 | 0
| a | Trapano corneale per cheratoplastica perforante, sterile, a suzione, monouso, con diametri da 6,50 a 9,00 mm comprensivi dei quarti di misure intermedie. Provvisto di lama in acciaio inossidabile, ghiera ed indicatore di centratura o equivalente. Impugnatura ergonomica, latex free e DHEP free, confezione singola. | 20 | 100 | 20 | 100 |  | 0 | NO | 0 | 10 | 50 |  | 0 | 10 | 50 | 40 | 200 | 83 | 8300 | 500 | 14300 | 8300 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 7150 | 0 | 0 | 4150 | 7150 | 7150 | 16600 | 34600 | 80500 | 8050 | 40250 | 120750 | 24150 | 36225 | 28980 | 17388 | 227493 | 1610 | 16100 | 8050 | 20 | 9517437578 | 146993
| b | Punches corneali per la trapanazione del tessuto corneale, senza suzione, con lama in acciaio inossidabile, a profilo ultrasottile, diametri da 6,00 a 9,75 mm comprensivi dei quarti di misure intermedie o equivalente. Sterile, monouso, latex free e DHEP free, confezione singola. | 20 | 100 | 30 | 150 |  | 0 | NO | 0 | 10 | 50 |  | 0 | 10 | 50 | 60 | 300 | 60 | 6000 | 650 |  | 9000 |  | 0 |  | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 3000 |  |  | 18000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
16 |  | Retrattori per dilatazione iridea | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| . | Retrattori per dilatazione iridea, flessibili, con cursore in silicone per fissare temporaneamente líiride. Monouso, sterili in confezione da 5 uncini o equivalente. | 150 | 750 | 60 | 300 | 50 | 250 | NO | 0 | 150 | 750 | 150 | 750 | 150 | 750 | 250 | 1250 | 13 | 9750 | 4800 | 9750 | 3900 | 3900 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 16250 | 16250 | 62400 | 6240 | 31200 | 93600 | 18720 | 28080 | 22464 | 13478.4 | 176342.4 | 1248 | 12480 | 6240 | 20 | 951747332E | 113942.4
17 | [38 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| . | Anello monouso tipo Malyugin per la dilatazione temporanea dell’iride. L'anello ha forma quadrangolare, molle a spirale poste in corrispondenza di ciascuno dei quattro angoli. Fornito pre-montato su apposito iniettore monouso. Diametri vari 6.mm > 7 mm o equivalente. | 50 | 250 | 40 | 200 | 72 | 360 | NO | 0 | 50 | 250 | 50 | 250 |  | 0 | 80 | 400 | 130 | 32500 | 1710 | 32500 | 26000 | 26000 | 46800 | 46800 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 0 | 32500 | 0 | 52000 | 52000 | 222300 | 22230 | 111150 | 333450 | 66690 | 100035 | 80028 | 48016.8 | 628219.8 | 4446 | 44460 | 22230 | 70 | 9517501A47 | 405919.8
18 | [38 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| . | Spugna ovale per fissazione sclerale in silicone per distacco di retina 5/4 mm x 80 mm | 50 | 250 | 40 | 200 |  | 0 | NO |  | 20 | 100 | 10 | 50 |  | 0 | 65 | 325 | 22 | 5500 | 925 | 5500 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 7150 | 7150 | 20350 | 2035 | 10175 | 30525 | 6105 | 9157.5 | 7326 | 4395.6 | 57509.1 | 407 | 4070 | 2035 | ESENTE | 95175334B1 | 37159.1
19 | . | Drenaggio non valvolato sterile monouso costituito da tubo di drenaggio (diametro 0.47mm circa -lume del tubo di 0.127mm circa) e piatto flessibile (superficie del piatto 342mm2 circa), entrambi in silicone medico ad elevata biocompatibilità. Forma allungata e larga, porzione di piatto non completamente ricoperta dai muscoli retti. Utilizzato per regolarizzare l’aumento della pressione dell’occhio prevenendo l’ulteriore progressione del danno dato dal glaucoma. Ha la capacità di drenare l’umore acqueo dall’interno del bulbo oculare verso l’esterno dell’occhio. | 15 | 75 | NO | NO | NO | NO | NO |  | 5 | 25 | NO | NO | NO | NO | 40 | 200 | 750 | 56250 | 300 | 56250 | NO |  | NO |  | 0 | 0 | 18750 | 18750 | NO | 0 | NO |  |  | 150000 | 150000 | 225000 | 22500 | 112500 | 337500 | 67500 | 101250 | 81000 | 48600 | 635850 | 4500 | 45000 | 22500 | 70 | 95175968AD | 410850
[21 empty] | #REF! | 1561450 |  | 1202500 |  | 853750 | #REF! | 179150 |  | 1366950 | #REF! | 1418100 | #REF! | 1514650 | 635800 |  | 2603500 | 9858700 | 985870
853750
[45 empty] | OLTRE I 20.000.000 | 500

## CRITERI DI VALUTAZIONE (hidden)
PUNTEGGIO QUALITA' MASSIMO 70 PUNTI
CRITERIO A | PUNTI
Qualità del prodotto (materiali costituenti il prodotto, caratteristiche tecniche, innovazioni tecnologiche sotto il profilo rischio/beneficio) | 10
Caratteristiche funzionali (facilità d'utilizzo,maneggevolezza,scorrevolezza, resistenza meccanica della lente, facilità di posizionamento, elasticità delle anse,sicurezza e precisione dell'impianto, tecnologia utile al corretto e sicuro impiego | 40
Qualità del confezionamento (facilità d'apertura, eventuali accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio, etichettatura, istruzioni per l'uso) | 10
Studi clinici e letteratura scientifica relativi al prodotto | 10
TOTALE | 70
CRITERIO B | PUNTI
Qualità del prodotto (materiali costituenti il prodotto, caratteristiche tecniche, innovazioni tecnologiche sotto il profilo rischio/beneficio) | 20
Caratteristiche funzionali (facilità d'utilizzo, maneggevolezza, capacità di mantenimento degli spazi, trasparenza, protezione dell'endotelio) | 40
Qualità del confezionamento (facilità d'apertura, eventuali accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio, etichettatura, istruzioni per l'uso) | 10
TOTALE | 70
CRITERIO C | PUNTI
Qualità del prodotto (materiali costituenti il prodotto, caratteristiche tecniche, innovazioni tecnologiche sotto il profilo rischio/beneficio) | 20
Caratteristiche funzionali (facilità d'utilizzo, maneggevolezza, capacità di colorazione, facilità di rimozione dei residui dall'occhio) | 40
Qualità del confezionamento (facilità d'apertura, eventuali accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio, etichettatura, istruzioni per l'uso) | 10
TOTALE | 70
CRITERIO D | PUNTI
Qualità del prodotto (materiali costituenti il prodotto, caratteristiche tecniche, innovazioni tecnologiche sotto il profilo rischio/beneficio) | 20
Caratteristiche funzionali (facilità d'utilizzo, maneggevolezza,affidabilità, tecnologia utile al corretto e sicuro impiego) | 40
Qualità del confezionamento (facilità d'apertura, eventuali accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio, etichettatura, istruzioni per l'uso) | 10
TOTALE | 70
CRITERIO E | PUNTI
Qualità del prodotto (materiali costituenti il prodotto, caratteristiche tecniche, innovazioni tecnologiche sotto il profilo rischio/beneficio) | 20
Caratteristiche funzionali (facilità d'utilizzo, maneggevolezza, capacità di taglio, ergonomicità, durezza della lama, qualità dell'antiriflesso) | 40
Qualità del confezionamento (facilità d'apertura, eventuali accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio, etichettatura, istruzioni per l'uso) | 10
TOTALE | 70

## NUOVA RDO
LOTTO | sub lotto | REQUISITI TECNICI SPECIFICI | FABB. ASST SANTI PAOLO E CARLO 12 MESI | FABB. ASST SANTI PAOLO E CARLO 5 ANNI | FABB. ASST DI LODI 5 ANNI | FABB 5 ANNI ASST NORD | FABB 5 ANNI ASST OVEST | FABB. 5 ANNI ASST RHODENSE | fabb. Policlinico 5 anni | FABB. NIGUARDA 5 ANNI | FABB. 5 ANNI FBF-SACCO | PREZZO A BASE D'ASTA | totale sub base d'asta ASST SPC | TOTALE FABB- | BASE D'ASTA SPC | totale sub base d'asta ASST Lodi | BASE D'ASTA ASST Lodi | totale sub base d'asta ASST NORD | BASE D'ASTA ASST NORD | totale sub base d'asta ASST OVEST MILANESE | BASE D'ASTA ASST OVEST MILANESE | totale sub base d'asta ASST RHODENSE | BASE D'ASTA ASST RHODENSE | totale sub base d'asta POLICLINICO | totale sub base d'asta POLICLINICO | totale sub base d'asta NIGUARDA | BASE D'ASTA POLICLINICOPOLICLINICO | BASE D'ASTA NIGUARDA | totale sub base d'asta ASST FBF/SACCO | BASE D'ASTA ASST FBF/SACCO | TOTALE A BASE D'ASTA |  | ADESIONE POSTUMA 50% | TOTALE CON ADESIONE | IMPORTO 20% | FORNITURE COMPLEMENTARI 30% | IMPORTO RINNOVO 12 MESI | IMPORTO PROROGA 6 MESI | TOTALE | CIG DELLA GARA N. 8822651 | OPZIONI
8 |  | Sostanze viscoelastiche per chirurgia oftalmica (OVD) | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9517181237 | 0
| b | Siringa da 0,50 ML con luer lock comprensivo di anello di sicurezza e cannula da iniezione fluidi viscosi da 27G contenente sostanza viscoelastica composta da Condroitina Sodio Solfato al 4% e Sodio Ialuronato al 3%, peso molecolare 600.000 dalton, preparato sterile apirogeno per chirurgia endoculare o equivalente. | 30 | 150 |  | 0 |  | 250 |  |  | 750 | 21 | 3150 | 1150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5250 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| c | Associazione di 2 siringhe in un'unica confezione contenente:Siringa da 0,55 ML con luer lock comprensivo di anello di sicurezza e cannula da iniezione fluidi viscosi da 27G contenente sostanza viscoelastica composta da Sodio Ialuronato al 1%, peso molecolare di 2 milioni di dalton, preparato sterile apirogeno per chirurgia endoculare.Siringa da 0,50 ML con luer lock comprensivo di anello di sicurezza e cannula da iniezione fluidi viscosi da 27G contenente sostanza viscoelastica composta da Condroitina Sodio Solfato al 4% e Sodio Ialuronato al 3%, peso molecolare 600.000 dalton, preparato sterile apirogeno per chirurgia endoculare o equivalente. |  | 1500 | 14500 | 11000 | 2500 | 1000 | 1500 | 5000 | 7500 | 23 | 34500 | 44500 |  | 333500 |  | 253000 |  | 57500 |  | 23000 |  | 34500 |  | 115000 |  |  | 172500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| . | Eventuali ulteriori dispositivi non previsti che si ritiene di proporre perche' riferiti al presente lotto ancorche' non soggetti a valutazione economica e non ricompresi nel valore presunto del lotto | [11 empty] | 0 | [10 empty] | ì |  | ì |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
9 |  | Coloranti | [11 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| b | Soluzione sterile di Trypan blu 0,1% apirogeno e puro al 97%. Siringa in vetro preriempita sterile contenente 1 ml di soluzione. Destinazione d'uso chirurgia oftalmica per la colorazione della capsula anteriore del cristallino o equivalente. | 80 | 400 | 100 | 750 |  | 1000 | 600 | 900 | 1200 | 10 | 4000 | 4950 |  | 1000 |  | 7500 |  | 0 |  | 10000 |  | 6000 |  | 9000 |  |  | 12000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| c | Soluzione oftalmica sterile senza conservanti contenente Triamcinolone Acetonide Micronizzato 4P in tampone fosfato isotonico, 1 fiala da 2 ml o equivalente. | 40 | 200 |  | 0 |  | 150 | 300 | 225 | 2000 | 56 | 11200 | 2875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8400 |  | 16800 |  | 12600 |  |  | 112000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| . | Eventuali ulteriori dispositivi non previsti che si ritiene di proporre perche' riferiti al presente lotto ancorche' non soggetti a valutazione economica e non ricompresi nel valore presunto del lotto | [11 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
12 |  | Microbisturi oftalmici | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| c | Microbisturi monouso, sterile, mini-crescent, angolato, larghezza 1,20 mm con lama in acciaio inox di qualità medicale, atossico, antiriflesso, punta della lama arrotondata. | 50 | 250 | 60 | 300 |  |  | NO |  | 50 | 250 |  |  | 12 | 60 | 0 | 0 | 6 | 1500 | 860 |  | 1800 |  | 0 |  | 0 |  | 1500 |  | 0 |  | 360 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| d | Microbisturi monouso, sterile, crescent, angolato, larghezza 2.0 mm con lama in acciaio inox di qualità medicale, atossico, antiriflesso, punta della lama arrotondata. | 150 | 750 | 60 | 300 |  |  | NO |  | 100 | 500 | 70 | 350 | 24 | 120 | 30 | 150 | 5 | 3750 | 2170 |  | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 1750 |  | 600 |  |  | 750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| . | N.B. Il manico dei bisturi deve avere caratteristiche antiscivolo, un supporto tra lama e manico e deve essere in materiale termoresistente e di misura tale da rendere agevole l'impugnatura. | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Strumentario chirurgico monouso | [36 empty] | 0
13 | e | Microforbici Cutter monouso (solo punta) e Micropinza monouso (solo punta) con branche terminali seghettate compatibili con manipolo riutilizzabile in titanio. Stelo e lame delle microforbici coassiali: acciaio inox. Punte della micropinza coassiale: titanio. Stelo della micropinza coassiale: acciaio inox o equivalente. Da utilizzarsi per l'impianto di IOL. | 30 | 150 |  | 0 |  | 0 | NO | 0 | 10 | 50 | 30 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 37500 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12500 |  | 37500 |  | 0 |  |  | 0