## Foglio1
MICROSCOPIO OTTICO A FLUORESCENZA
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
|  |  | REQUISITI DA CAPITOLATO | REQUISITI PRODOTTO OFFERTO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DEL MODELLO OFFERTO
ANNO DI PRODUZIONE DEL DISPOSITIVO OFFERTO
NUMERO DI STRUMENTI INSTALLATI E FUNZIONANTI IN ITALIA
CODICE CIVAB (se disponibile)
QUANTITA' |  |  | 1
DESTINAZIONE D'USO |  |  | Anatomia Patologica
MICROSCOPIO DIRITTO DA ROUTINE PER CAMPO CHIARO E FLUORESCENZA |  |  | Sì
STRUMENTO NUOVO E DI ULTIMA GENERAZIONE |  |  | Sì
SORGENTE DI ILLUMINAZIONE LED AD ELEVATA RESA DI INTENSITA' |  |  | Sì (Specificare)
TUBO BINOCULARE:
| ERGONOMICO ED INCLINABILE |  | Sì
| DISTANZA INTERPUPILLARE REGOLABILE |  | Sì (Specificare)
| ANGOLAZIONE VARIABILE |  | Sì (Specificare)
| REGOLAZIONE DIOTTRICA (se non presente sugli oculari) |  | Sì (Specificare)
OCULARI:
| GRANDANGOLARI |  | Sì (Specificare)
| INDICE DI CAMPO CHIARO |  | ≥ 22mm
| REGOLAZIONE DIOTTRICA (se non presente sul tubo binoculare) |  | Sì (Specificare)
REVOLVER PORTAOBIETTIVI:
| ALMENO 5 POSIZIONI |  | (Specificare)
DISPOSITIVO DI MESSA A FUOCO:
| MACROMETRICO |  | Sì
| MICROMETRICO |  | Sì
CONDENSATORE |  |  | Sì (Specificare)
OBIETTIVI:
| 4X - 10X - 20X - 60X - 100X ad immersione in olio |  | Sì (Elencare e Descrivere)
TAVOLINO:
| ERGONOMICO |  | Sì (Specificare)
| TRASLATORE MECCANICO COASSIALE |  | Sì (Specificare)
| DI AMPIE DIMENSIONI |  | Sì (Specificare)
| PIANO IN CERAMICA ULTRARESISTENTE |  | Sì (Specificare)
| GIREVOLE SUL PROPRIO ASSE |  | Sì (Specificare)
MODULO A FLUORESCENZA COMPLETO DI:
| FILTRI |  | (Elencare e Descrivere)
| CAMERA |  | Sì (Specificare)
| PC |  | Sì (Specificare)
| MONITOR FULL HD |  | Sì (Specificare)
IL SISTEMA DEVE ESSERE IN GRADO DI MEMORIZZARE DATI ED IMMAGINI E CONSENTIRE L'ESPORTAZIONE PER IL COLLEGAMENTO AL SERVER AZIENDALE O EVENTUALE CARTELLA CLINICA |  |  | Sì
DIMENSIONI E PESO DEL SISTEMA/ELEMENTI |  |  | Sì
| DIMENSIONI ( L x H x P in cm) |  | Specificare
| PESO (kg) |  | Specificare
TIPO DI ALIMENTAZIONE | TENSIONE |  | 220/230 V monofase
| FREQUENZA |  | 50 Hz
ACCESSORI IN DOTAZIONE (cavi, connettori, adattatori, moduli, etc.) |  |  | Specificare
ACCESSORI OPZIONALI |  |  | Elencare e descrivere
MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO |  |  | Specificare
INDICARE SE NECESSARI ACCESSORI/CONSUMABILE "DEDICATI" |  |  | Specificare
CARATTERISTICHE PARTICOLARI |  |  | Descrivere
AGGIORNAMENTI SOFTWARE DEL SISTEMA |  |  | Sì (Specificare)
VITA UTILE DEL SISTEMA |  |  | Specificare
MARCATURA CE DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSI IN VITRO |  |  | Sì
NORME IEC DI RIFERIMENTO
NORME EN DI RIFERIMENTO
MARCHI DI QUALITA' |  |  | Specificare
IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE COMPLETO DI TUTTO QUANTO NECESSARIO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO |  |  | Sì
DESCRIZIONE ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA
| FULL RISK |  | Sì
| DURATA |  | >= 24 mesi
ASSISTENZA TECNICA EFFETTUATA
|  | da proprio personale | (Specificare)
|  | tramite altre aziende | (Specificare)
|  | altro | (Specificare)
| COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE CORRETTIVA |  | Specificare (comprendente ricambi, filtri, kit, etc)
| N° VISITE MANUTENZIONE PREVENTIVA |  | Specificare (comprendente ricambi, filtri, kit, etc)
| COMPRENSIVA DI VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA SECONDO NORME CEI |  | Sì
| TEMPO MASSIMO DI APPROVVIGIONAMENTO RICAMBI |  | Specificare
| TEMPO DI INTERVENTO (in ore solari) |  | Specificare
| TEMPO DI RIPRISTINO (in ore solari) |  | Specificare
| MODALITA' DI GESTIONE DELLE CHIAMATE DI ASSISTENZA TECNICA (RIFERIMENTI, CALL CENTER, FAX, E-MAIL), EVENTUALE GESTIONE WEB DELLE CHIAMATE |  | Specificare
| ORARI E GIORNI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA |  | Specificare
| POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTO IN REMOTO PER ASSISTENZA TECNICA |  | Specificare
FORNITURA RICAMBI |  |  | (specificare) [anni] - almeno 10 anni
| ALTRO |  | Specificare
TIMBRARE E FIRMARE OGNI PAGINA DEL PRESENTE QUESTIONARIO
IN FASE DI ACCETTAZIONE POTRA’ ESSERE RICHIESTA LA DIMOSTRAZIONE DI OGNI CARATTERISTICA TECNICA, MISURABILE O RILEVABILE, DICHIARATA NEL QUESTIONARIO